**乐平市卫生健康综合监督执法局2024年国家“双随机”任务抽检情况公示**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **单位名称** | **抽检项目** | **经营地址** | **抽检结果** | **备注** |
| 1 | 集中空调通风系统 | 乐平市豪景大酒店有限公司 | 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2、冷却水中嗜肺军团菌 | 乐平市乐平大道东湖豪景1栋115号-120号 | 合格 |  |
| 2 | 集中空调通风系统 | 乐平市山水国际酒店有限公司 | 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2、冷却水中嗜肺军团菌 | 乐平市后港镇大山坞村大山饭店有限公司B5区27号楼 | 合格 |  |
| 3 | 集中空调通风系统 | 乐平市华侨大酒店有限公司 | 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2、冷却水中嗜肺军团菌 | 乐平市迎宾路一号宗地整栋 | 合格 |  |
| 4 | 集中空调通风系统 | 江西省禧香悦大酒店有限公司 | 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2、冷却水中嗜肺军团菌 | 乐平市东风南路与人民路交叉路口 | 合格 |  |
| 5 | 集中空调通风系统 | 景德镇佳佳基实业有限公司 | 1、风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2、冷却水中嗜肺军团菌 | 乐平市西街广场 | 合格 |  |
| 6 | 住宿场所 | 乐平市豪景大酒店 | 1、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH。2、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | 乐平市乐平大道东湖豪景1栋115号-120号 | 合格 |  |
| 7 | 住宿场所 | 乐平市农工商总公司林肯招待所 | 1、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH。2、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | 乐平市迎宾西路 | 合格 |  |
| 8 | 住宿场所 | 乐平市玖添宾馆 | 1、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH。2、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 |  | 合格 |  |
| 9 | 住宿场所 | 乐平市加满大酒店 | 1、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH。2、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | 乐平市东风南路 | 合格 |  |
| 10 | 住宿场所 | 乐平市乐平镇综合服务公司洎阳旅馆 | 1、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH。2、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | 乐平市迎宾西路114号 | 合格 |  |
| 11 | 住宿场所 | 景德镇佳佳基实业有限公司 | 1、棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、PH。2、杯具外观、细菌总数、大肠菌群 | 乐平市西街广场 | 合格 |  |
| 12 | 游泳场所 | 乐平市大鲨鱼体育发展有限公司 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市童家工业区C区7号 | 合格 |  |
| 13 | 游泳场所 | 乐平市领航者游泳馆 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市人民西路133号 | 不合格 |  |
| 14 | 游泳场所 | 景德镇氛乐体育发展有限公司乐平分公司 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市东湖新区金汇兰庭20栋10A室 | 合格 |  |
| 15 | 游泳场所 | 乐平市鑫金山水游乐园有限公司 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市高新科技园金山工业区 | 合格 |  |
| 16 | 游泳场所 | 乐平市沫奇游乐园 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市中远大名城1栋103铺 | 合格 |  |
| 17 | 游泳场所 | 乐平市海燕游泳馆 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市东风厂宿舍区 | 合格 |  |
| 18 | 游泳场所 | 景德镇氛乐体育发展有限公司 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市人民中路恒瑞花园1幢S-08铺 | 合格 |  |
| 19 | 游泳场所 | 乐平市星途健身服务有限公司 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群2.浸脚池水游离性余氯 | 乐平市华泽城2号楼 | 合格 |  |
| 20 | 美容美发 | 乐平市新新美发厅 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市洎阳街道办事处新平中路花园 | 不合格 |  |
| 21 | 美容美发 | 乐平市潮流发艺店 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市金汇兰庭20号10G | 合格 |  |
| 22 | 美容美发 | 乐平市优加理发店 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市大地阳光城2-1商铺 | 合格 |  |
| 23 | 美容美发 | 乐平市维艺造型店 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市大地豪城33栋 | 合格 |  |
| 24 | 美容美发 | 乐平市纤姿美容美体店 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市东湖1号13栋 | 合格 |  |
| 25 | 美容美发 | 乐平市菲颜生活美容店 | 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 仿古商业城15幛4号 | 合格 |  |
| 26 | 商场 | 乐平市华达购物中心有限公司 | 1. 室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯
2. 空气细菌总数
 | 乐平市赣东北商贸城A2-14＃楼 | 合格 |  |
| 27 | 沐浴场所 | 乐平市乐乐足浴店 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市凤凰世纪华城32号铺 | 合格 |  |
| 28 | 沐浴场所 | 乐平市碧海云天保健服务店 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市乐平大道8号东湖豪景1栋406铺 | 合格 |  |
| 29 | 沐浴场所 | 乐平市御足堂专业修脚房 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | 乐平市东湖名都34－4号商铺 | 合格 |  |
| 30 | 沐浴场所 | 乐平市阳光足浴店 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 | **乐平市东昇景苑7#楼109、207-2013铺** | 合格 |  |
| 31 | 沐浴场所 | 乐平市落凤轩足道店 | 1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度 3.室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯 |  | 合格 |  |
| 32 | 餐饮具集中消毒服务单位 | 乐平市洗刷刷餐具配送中心 | 大肠菌群，沙门氏菌、游离性余氯，阴离子合成洗涤性 | 乐平市金山工业基地B1-4号 | 合格 |  |
| 33 | 餐饮具集中消毒服务单位 | 乐平市山水餐具消毒配送中心 | 大肠菌群，沙门氏菌、游离性余氯，阴离子合成洗涤性 | 乐平市塔山街道办上畈村 | 合格 |  |
| 34 | 消毒产品销售单位 | 乐平市老百姓健康药房民康店 | 氯倍他索丙酸醋，咪康唑，甲硝唑，醋酸地塞米松、米诺环素 | 乐平市翥山东路24号 | 合格 |  |
| 35 | 消毒产品销售单位 | 乐平市九九健民大药房 | 氯倍他索丙酸醋，咪康唑，甲硝唑，醋酸地塞米松、米诺环素 | 乐平市建材街10号 | 合格 |  |