**乐平市集中式生活饮用水**

**水 源 水 质 状 况 报 告**

（2023年第一季度）

一、监测情况

2023年2月3日，全市共监测 1个集中式生活饮用水水源：共库，这个集中式生活饮用水水源类型为地表水湖库型水源（景德镇市生态环境监测站监测）。

（一）监测点位

共库：润泉自来水公司取水口上游100米；

（二）监测项目

监 测 项 目 为 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》（GB3838-2002表 1 的基本项目（23 项）和表 2的补充项目（5 项），共 29项（28项+透明度）。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行） 》 （环办〔2011〕22 号）进行评价，补充项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

监测的 1个集中式饮用水水源，达标率为100%。

附表

2023年第一季度乐平市集中式饮用水水源水质状况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| 1 | 共库 | 润泉自来水公司 | 地表水（湖库） | 达标 | / |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |