**乐平市乡镇饮用水水源地**

**水 质 状 况 报 告**

（2023年第二季度）

一、监测情况

2023年5月15日，全市共监测 10个乡镇饮用水水源地，分别是：共青水库、官口水库、大口坞水库、东方红水库、幸福水库、磻溪河、长乐水、建节水、安殷水、官庄水，这10个饮用水水源类型：共青水库、官口水库、大口坞水库、东方红水库、幸福水库为地表水湖库型水源，磻溪河、长乐水、建节水、安殷水、官庄水为地表水河流型水源（景德镇市生态环境监测站监测）。

（一）监测点位

共青水库、官口水库、大口坞水库、东方红水库、幸福水库、磻溪河、长乐水、建节水、安殷水、官庄水各取水口。

（二）监测项目

监 测 项 目 为 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》（GB3838-2002）表 1 的基本项目（24 项）和表 2的补充项目（5 项），共 29项。

二、评价标准及方法

根据《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行） 》 （环办〔2011〕22 号）进行评价，补充项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

监测的 10个饮用水源地，达标率为100%。

附表

2023年第二季度乐平市乡镇饮用水水源地水质状况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| 1 | 共青水库 | 地表水（湖库） | 达标 | / |
| 2 | 官口水库 | 地表水（湖库） | 达标 | / |
| 3 | 大口坞水库 | 地表水（湖库） | 达标 | / |
| 4 | 东方红水库 | 地表水（湖库） | 达标 | / |
| 5 | 幸福水库 | 地表水（湖库） | 达标 | / |
| 6 | 磻溪河 | 地表水（河流） | 达标 | / |
| 7 | 长乐水 | 地表水（河流） | 达标 | / |
| 8 | 建节水 | 地表水（河流） | 达标 | / |
| 9 | 安殷水 | 地表水（河流） | 达标 | / |
| 10 | 官庄水 | 地表水（河流） | 达标 | / |